ЗАТВЕРДЖЕНО

 Завідувач закладу дошкільної освіти

 (ясла-садок) №37 «Веселі зайчата»

 Сумської міської ради

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Істраніна

**План управління ризиками у системі енергетичного менеджменту**

 **Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №37**

**«Веселі зайчата» Сумської міської ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ризик** | **Наслідок** | **Спосіб реагування** |
| **Внутрішні ризики** |
| Теплопостачання | Зношеність системи (проведення гідропневматичне промивання та гідравлічного випробування внутрішньої системи опалення | Порив, зменшення умовного проходу теплоносія у трубопроводах та приладах опалення  | Своєчасне проведення ремонтних та регламентних робіт системи опалення; дотримання вимог правил підготовки теплових господарств до нового опалювального періоду; модернізація системи опалення |
| Справність запірної арматури | Порив, зменшення умовного проходу теплоносія у трубопроводах та приладах опалення | Своєчасне проведення ремонтних та регламентних робіт системи опалення; дотримання до вимог правил підготовки теплових господарств до нового опалювального періоду; модернізація системи опалення |
| Справність вимірювальних приладів | Втрата контролю та моніторингу споживання | Своєчасна повірка КВП за графіком |
| Ізоляція трубопроводів у підвальних приміщеннях | Зменшення температурного режиму у приміщеннях | Утеплення трубопроводів  |
| Наявність декоративних захисних екранів на приладах опалення | Зменшення температурного режиму у приміщеннях | Прилади опалення повинні бути відкриті |
| Кваліфікованість персоналу | Некоректне керування процесом, нещасний випадок | Навчання, тренінги, семінари, наради |
| Плинність кадрів | Некоректне керування процесом | Заохочення працівників |
| Своєчасна оплата за спожиті ресурси | Припинення надання послуг | Контроль за своєчасною оплатою |
| Електропостачання | Вимірювання контуру опору заземлення | Вихід з ладу обладнання та електромережі | Своєчасне проведення регламентних робіт  |
| Справність електроприладів та обладнання | Перевитрата енергоносіїв, пошкодження внутрішньої мережі | Своєчасне обстеження та обслуговування електроприладів |
| Справність вимірювальних приладів | Втрата контролю та моніторингу споживання | Своєчасна повірка КВП за графіком |
| Кваліфікованість персоналу | Некоректне керування процесом, нещасний випадок | Навчання, тренінги, семінари, наради |
| Плинність кадрів | Некоректне керування процесом | Заохочення працівників |
| Своєчасна оплата за спожиті ресурси | Припинення надання послуг | Контроль за своєчасною оплатою |
| Водопостачання | Зношеність системи | Порив | Своєчасне проведення ремонтних та регламентних робіт системи; модернізація системи |
| Відбір проб питної води | Захворюваність | Своєчасне проведення аналізу питної води |
|  |
| **Зовнішні ризики** |
| Теплопостачання | Погодні умови | Зниження температурного режиму у закладі, перевитрата споживання | Своєчасне регулювання подачі теплоносія |
| Недотримання температурного графіку та параметрів теплоносія | Зниження температурного режиму у закладі, перевитрата споживання | Звернення до надавача послуг |
| Порив на зовнішній тепловій мережі | Спорожнення внутрішньої системи опалення | Закриття ввідних засувок та контроль за температурним режимом у будівлі |
| Електропостачання | Графіки відключення (аварійні та планові) | Невиконання основних функцій закладу | Підключення додаткових елементів живлення; координація роботи харчоблоку та освітнього процесу |
| Водопостачання | Зношеність зовнішньої мережі водопостачання | Порив | Забезпечення запасу питної та технічної води |